|  | ООО «АльфаПром» т./ф. (495) 545-46-90 т./ф. (812) 313-26-48 info@alfaklapan.ru www.alfaklapan.ru | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __ от «___»________ 202_ г. РЕГУЛИРУЮЩИЕ / ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ |
| --- | --- | --- |

1. ФИО заполняющего, телефон, e-mail: «___

2. Наименование предприятия, адрес, факс: «___

3. Наименование проектной организации, контактные данные: «___

4. Наименование позиции и процесс, на котором установлен: ___

Конструкция клапана

5. Тип клапана:    регулирующий  ;    запорно-регулирующий   ;

6. Диаметр, DN (мм) , G (дюймы)  : ___

7. Класс герметичности по ГОСТ 9544:      А (без видимых протечек)   ;       В  ;       С  ;       D  ;

8. Материал корпуса (отметить варианты):     не задаётся   ;     сталь20  ;    чугун  ;      латунь  ;     полимер   ;     нержавеющая сталь 12Х18Н10T   , другая марка ___

9. Присоединение:     фланцевое  ;    штуцерное   ;    приварное   ;    ниппельное   ;

10. Пропускная характеристика:      линейная   ;     равнопроцентная  ;

11. Направление подачи рабочей среды:	одностороннее   ;     двухстороннее   ;

12. Диаметр трубопровода:     ___     мм;

13. Материал трубопровода: ___

Привод

14. Тип привода:     пневматический ;     ручной ;     электрический ;

15. Напряжение питания привода, В:    24DC  ;      220 AC  ;      380 AC  ;

16. Управление:   4-20 мА ;      другое      ___

17. Положение при отключенном питании:     открыт ;     закрыт ;     закреплен ;

18. Категория взрывозащиты электропривода:     без взрывозащиты   ;     1Ехi      ___  ;   1Ехd      ___  ;

19. Тип позиционера: пневматический   ;   эл. пневматический    интеллектуальный   ;

20. Категория взрывозащиты позиционера: без взрыв./пневматический   ;   1Ехi      ___  ;   1Ехd      ___  ;

21. Конечные выключатели:     не требуются  ;     требуются  ;   1Ехi      ___  ;   1Ехd      ___  ;

22. Электропневматический клапан:	требуется ;    не требуется ;     1Ехi      ___  ;     1Ехd     ___  ;

24DC  ;      220 AC  ;

23. Редуктор давления с фильтром:      требуется   ;     не требуется   ;

24. Время полного хода, не более:     ___     сек.;

25. Диапазон температур окружающей среды, °С:	  от ___        до ___

26. Рабочая среда: ___

27. Температура рабочей среды на входе, °С:      		макс. ___        норм. ___        мин. ___

28. Расход, кг/ч        м3/ч   :      			макс. ___        норм. ___        мин. ___

29. Давление на входе,    МПа        кгс/см2 (атм)   :      	макс. ___        норм. ___        мин. ___

30. Давление на выходе, МПа        кгс/см2 (атм)   :      	макс. ___        норм. ___        мин. ___

31. Давление насыщения при максимальной рабочей температуре

среды на входе (для жидкости), МПа        атм   :	___     ;

32. Агрегатное состояние регулируемой среды:    жидкость  ;     газ  ;     пар  ;

33. Плотность при нормальных условиях, г/см3        кг/м3        ___     ;

34. Вязкость среды в рабочих условиях:      не известна   ;     следующая ___      сСт;

35. Размер и наличие механических примесей в рабочей среде:     ___     мкм;

36. Количество:     _____  шт.;

37. Условная годовая потребность:	  _____  шт.;

38.Допустимый уровень шума:     ___     Дб;

39. Запрашиваемый документ:     коммерческое предложение   ;     счет на оплату  ;      договор  ;

40. Предполагаемая дата закупки / проведения тендера:     «___»_____________ 20__ г.;

41. Как Вы узнали о нас:     Интернет   ;     выставки   ;     звонок менеджера   ;     другое   ;

42. Дополнительная информация: ___